## Sheet1
Speed: | 3560
Diam. (in): | 12.75
Flow (gpm) | Flow (l / s) | Efficiency %
0 | 0 | 0
5 | 0.31545 | 1.5
10 | 0.6309 | 3
15 | 0.94635 | 4.5
20.1 | 1.2681 | 6
25.1 | 1.5836 | 7.5
30.1 | 1.899 | 9
35.1 | 2.2145 | 10.5
40.1 | 2.5299 | 11.5
45.1 | 2.8454 | 13
50.1 | 3.1608 | 14
55.1 | 3.4763 | 15.5
60.2 | 3.798 | 16.5
65.2 | 4.1135 | 17.5
70.2 | 4.4289 | 18.5
75.2 | 4.7444 | 20
80.2 | 5.0598 | 21
84.8 | 5.35 | 21.5
90.2 | 5.6907 | 22.5
95.2 | 6.0062 | 23.5
100.3 | 6.3279 | 24.5
104.8 | 6.6119 | 25.5
110.3 | 6.9588 | 26
115.3 | 7.2743 | 27
120.3 | 7.5898 | 28
124.9 | 7.88 | 28.5
130.3 | 8.2207 | 29.5
135.3 | 8.5361 | 30
140.4 | 8.8579 | 30.5
145.4 | 9.1733 | 31.5
149.9 | 9.4572 | 32
154.9 | 9.7727 | 32.5
160 | 10.0944 | 33
165 | 10.4099 | 33.5
170 | 10.7253 | 34
175 | 11.0408 | 34
180 | 11.3562 | 34.5
185 | 11.6717 | 34.5
190 | 11.9871 | 35
196 | 12.3657 | 35
200 | 12.618 | 35
205 | 12.9335 | 35
210 | 13.2489 | 34.5
215 | 13.5644 | 34.5
220 | 13.8798 | 34
Flow (L/s) | Pump Efficiency (%) | Work Up (kJ) | Power Recovery (%) | Work Down (kJ) Each case
0.062 | 0.32 | 15079.31 | 0.05 | -7.17
0.1 | 0.52 | 9370.09 | 0.08
1 | 4.97 | 986.63 | 0.73
2 | 9.42 | 520.91 | 1.38
3 | 13.46 | 365.69 | 1.96
4 | 17.13 | 288.18 | 2.49
5 | 20.49 | 241.87 | 2.96
6 | 23.56 | 211.35 | 3.39
7 | 26.34 | 190.07 | 3.77
8 | 28.81 | 174.85 | 4.1
9 | 30.93 | 163.98 | 4.37
10 | 32.64 | 156.59 | 4.58
11 | 33.86 | 152.24 | 4.71
12 | 34.47 | 150.91 | 4.75
13 | 34.35 | 152.91 | 4.69
13.9 | 33.49 | 158.29 | 4.53
Efficiency = 100%
Flow (L/s) | Work Up (kJ) | Power Recovery (%)
0.062 | 49 | 99.45
0.1 | 49 | 99.45
1 | 49.02 | 99.4
2 | 49.09 | 99.26
3 | 49.2 | 99.04
4 | 49.36 | 98.73
5 | 49.55 | 98.34
6 | 49.78 | 97.88
7 | 50.06 | 97.35
8 | 50.37 | 96.74
9 | 50.72 | 96.07
10 | 51.12 | 95.33
11 | 51.55 | 94.54
12 | 52.01 | 93.69
13 | 52.52 | 92.78
13.9 | 53.01 | 91.92